|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inbetriebsetzung einer Gasanlage** | | | | | | | | 1 (1) | Form: G-0002-0 | 20-2 |
| C:\Users\marwede\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Standardverwendung_PNG_Logo Stadtwerke Emsdetten 2019_grau_RGB.PNG | | |
| Für |  | Haushalt |  | Gewerbe |  | Gas-Undichtigkeit beseitigt | |
| wird die |  | Herstellung |  | Erweiterung |  | Änderung | für das folgende Gebäude/Grundstück beantragt. |
| **Angaben zum Netzanschluss:** | | | | | | | | Moorbrückenstraße 30 • 48282 Emsdetten  Telefon: 02572 2020 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  | | | |
| Straße / Hausnummer |  | Geschoss | | |  | | | |
|  |  |  | Links |  | | Mitte |  | Rechts |
| Ort |  | Lage der Wohnung | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| **Angaben zum Kunden:** |  |  | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| Name / Vorname |  | Telefon | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| Straße / Hausnummer |  | PLZ / Ort | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| E-Mail |  |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Wohneinheiten im Gebäude: | | |  | |
| Gewerbefläche (m²): | | |  | |
| Gasdruckregelgerät vorhanden? |  | nein |  | ja |

**Wenn die Installation abwei-**

**chend vom Auftrag mit Gas- versorgung erstellt wurde, ist ein neuer Antrag zu stellen.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ich /Wir beantrage(n) gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung  im Niederdruck (NDAV) vom 01.11.2006 (BGBI. I S. 2485) einschließlich der Ergänzenden Bedingungen die Inbetriebsetzung der Gasanlage. | | | | | | | | | |
| **Gasverbrauchseinrichtungen**  die über den Hausanschluss versorgt werden sollen | Brennwert  nutzung | **Nennwärmeleistung** | | | | | | | |
| \*\*Nicht zutreffendes bitte streichen |  | vorhanden | | entfernt | | neu | | gesamt | |
|  |  | Anzahl | kW/Stück | Anzahl | kW/Stück | Anzahl | kW/Stück | Anzahl | kW/Stück |
| Kocher / Herd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durchlauf-Wasserheizer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorrats-Wasserheizer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raumheizer / Heizherd\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umlauf-Wasserheizer mit/ ohne Warmwasserbereitung \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heizkessel mit/ohne Warmwasserbereitung\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brennwertgerät mit/ohne Warmwasserbereitung\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **Summe der Nennwärmeleistungen in kW:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Gasanlage ist gemäß den gültigen baurechtlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik sowie den Technischen Anschlussbedingungen des GVU erstellt worden. Die Anlage wurde den vorgeschriebenen Prüfungen nach DVGW-TRGI unterzogen und für dicht befunden. Die angeschlossenen Gasgeräte und die verwendeten Materialien tragen das DIN-DVGW- bzw. DVGW-Zeichen mit Register Nr. oder die CE-Kenn­zeichnung. Vor Beginn der Arbeiten wurde der Bezirks-Schornsteinfeger informiert. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die neu installierten Geräte sind eingestellt worden bzw. werden betrieben mit: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Erdgas H oder E | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Anbringung des Zählers kann ab dem       erfolgen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bemerkungen:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |
| Ort, Datum | | | | | |  | | | Name des verantwortlichen Fachmanns | | | | | | |  | | Unterschrift und Stempel des VIU | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dokumentation Zählereinbau (vom GVU auszufüllen)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die vom Vertrags-Installateur gemeldete(n) Gasanlage(n) kann (können) in Betrieb genommen werden: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Ja |  | nein | |
| Eigen Nr.: | |  |  | | | | | | |  | Eingebaut am: | | |  | | | | | | | | | |
| Baujahr: | |  |  | | | | | | |  | Eingebaut durch: | | |  | | | | | | | | | |
| Eichjahr | |  |  | | | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | | |
| PTB-Nr.: | |  |  | | | | | | |  | **Bemerkungen:** | | | | | | | | | | | | |
| Größe: | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Stand: | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | Emsdetten, Datum | | | | | | |  | | Unterschrift des GVU | | | | | | |